## Sheet1
EN02控制系統類工程廠商具備能力
設置內容 | [5 empty] | 資 格 內 容 |  | A級 |  |  |  |  | B級 |  |  |  |  | C級
[8 empty] | 條件 |  |  | 需求(Y/N) |  | 條件 |  |  | 需求(Y/N) |  | 條件 |  |  | 需求(Y/N)
素 質 需 求 條 件 設 訂 | 1.管理 人力 | 專 案 | 1 | 專案經理 |  | 須具有儀控系統工程專案管理相關經驗者 | Ｙ／Ｎ | 10年以上儀控系統工程經驗 |  |  | Y |  | 5年以上儀控系統工程經驗 |  |  | Y |  | - |  |  | N
|  |  | 2 | 系統規劃 |  | 須具有儀控系統工程規劃經驗者 | Ｙ／Ｎ | 5年以上儀控系統工程經驗 |  |  | Y |  | 3年以上儀控系統工程經驗 |  |  | Y |  | 1年以上儀控系統工程經驗 |  |  | Y
|  |  | 3 | 進度管制 |  | 須熟悉進度管制或專案管制軟體 | Ｙ／Ｎ | 3年以上工程進度管制經驗 |  |  | Y |  | 2年以上工程進度管制經驗 |  |  | Y |  | 1年以上工程進度管制經驗 |  |  | Y
|  | 工 安 | 1 | 勞工安全衛生管理員 |  | 須具有勞委會乙級技術士證照 | Ｙ／Ｎ | 乙級技術士證照 |  |  | Y |  | - |  |  | N |  | - |  |  | N
|  |  | 2 | 勞工安全衛生業務主管 |  | 須經勞工安全衛生業務主管訓練取得結業證書 | Ｙ／Ｎ | 甲種勞工安全衛生業務主管結業證書 |  |  | Y |  | 甲種勞工安全衛生業務主管結業證書 |  |  | Y |  | 乙種勞工安全衛生業務主管結業證書 |  |  | Y
|  | 品 管 | 1 | 施工品質管理人員 |  | 須具有儀控系統工程施工管理經驗/閱讀圖面能力 | Ｙ／Ｎ | 3年以上儀控系統工程經驗 |  |  | Y |  | 2年以上儀控系統工程經驗 |  |  | Y |  | - |  |  | N
|  |  | 2 | 材管人員 |  | 須熟悉儀控系統材料規格及相關採購經驗者 | Ｙ／Ｎ | 1年以上儀控工程材料管理經驗 |  |  | Y |  | 1年以上儀控工程材料管理經驗 |  |  | Y |  | 1年以上儀控工程材料管理經驗 |  |  | Y
| 2.技術人力 |  | 1 | 工地主任 |  | 須具儀控系統工程施工管理經驗/閱讀圖面能力/協調能力 | Ｙ／Ｎ | 5年以上儀控系統工程經驗 |  |  | Y |  | 3年以上儀控系統工程經驗 |  |  | Y |  | 3年以上儀控系統工程經驗 |  |  | Y
|  |  | 2 | 監造人員 |  | 須具儀控系統工程監造經歷/閱讀圖面能力/協調能力 | Ｙ／Ｎ | 3年以上儀控系統工程經驗 |  |  | Y |  | 2年以上儀控系統工程經驗 |  |  | Y |  | - |  |  | N
|  |  | 3 | 事務人員 |  | 須熟悉電腦及文書處理軟體 | Ｙ／Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
|  |  | 4 | 繪圖人員 |  | 須具儀控系統工程繪圖能力 | Ｙ／Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  | - |  |  | N
| 3.訓練管理 |  | 1 | XCC03 | 專業品管教材及訓練 | 須具高壓系統範圍 | Ｙ／Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
|  |  | 2 | XCB02 | 品管手冊 |  | Ｙ／Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
|  |  | 3 | XCC01 | 工安訓練計畫 | 須附訓練計劃及教材 | Ｙ／Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
設置內容 | [5 empty] | 資 格 內 容 |  | A級 |  |  |  |  | B級 |  |  |  |  | C級
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
數 量 等 級 | 1.廠商規模 |  | 1 | YD002 | 資本額 | 公司設立登記表或變更登記表擇一載定資本額 | 萬元 | 1000 | 500 | 300 | 100 | 50 | 1000 | 500 | 300 | 100 | 50 | 1000 | 500 | 300 | 100 | 50
|  |  | 2 | YD003 | 廠房 | 室內廠房＋材料放置場 | M2 | 1000 | 500 | 300 | 200 | 100 | 1000 | 500 | 300 | 200 | 100 | 1000 | 500 | 300 | 200 | 100
|  |  | 3 | YD005 | 承攬實績 | 該專業類別近2年平均每月承攬金額 | 萬元/月 | 500 | 300 | 100 | 50 | 30 | 500 | 300 | 100 | 50 | 30 | 500 | 300 | 100 | 50
| 2.機具設備 |  | 1 | YED12 | 信號產生器 | 本類工程適用之信號(4-20mA,DC1V~5V等) | 台 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2 | YED11 | 直流電流電壓校正器 | 本類工程適用之信號(DC 5V,12V,24V,48V等) | 台 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0
|  |  | 3 | YED02 | 標準電流電壓產生器 | 本類工程適用之信號(DC 0-30mA,DC 0-48V等) | 台 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0
|  |  | 4 | YED16 | 脈波產生器 | 本類工程適用之信號(0-5KHz,方波,5-24V P-P等) | 台 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0
|  |  | 5 | YEC10 | 恆溫箱 | 本類工程適用之設備(0-250℃ ±0.5℃等) | 台 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0
|  |  | 6 | YED03 | 標準壓力產生器 | 本類工程適用之信號(0.2-1.0Bar,0-6.0Bar等) | 台 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0
|  |  | 7 | YEE02 | HART校正器 | 本類工程適用之設備(如 Rosemount 375 32MB等) | 台 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0
|  |  | 8 | YED08 | 示波器 | 本類工程所需量測與記錄之信號(AC,DC等) | 台 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0
|  |  | 9 | YED26 | 電源供應器 | 本類工程儀錶測試所需之之信號(AC,DC等) | 台 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0
素 質 等 級 | 3.管理 人力 | 專 案 | 1 | XAA01 | 專案經理 | 須具有儀控系統工程專案管理相關經驗者 | 人 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | XAB04 | 系統規劃 | 須具有儀控系統工程規劃經驗者 | 人 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
|  |  | 3 | XAC01 | 進度管制 | 須熟悉進度管制或專案管制軟體 | 人 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
|  | 工 安 | 1 | XBZ02 | 勞工安全衛生管理員 | 須具有勞委會乙級技術士證照 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | XBZ03 | 勞工安全衛生業務主管 | 須經勞工安全衛生業務主管訓練取得結業證書 | 人 | bar: A級 1 to C級 5
|  | 品 管 | 1 | XCX01 | 施工品質管理人員 | 須具有儀控系統工程施工管理經驗/閱讀圖面能力 | 人 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | XCY01 | 材管人員 | 須熟悉儀控系統材料規格及相關採購經驗者 | 人 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
| 4.技術人力 |  | 1 | XBA03 | 工地主任 | 須具儀控系統工程施工管理經驗/閱讀圖面能力/協調能力 | 人 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1
|  |  | 2 | XB003 | 監造人員 | 須具儀控系統工程監造經歷/閱讀圖面能力/協調能力 | 人 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | XB009 | 事務人員 | 須熟悉電腦及文書處理軟體 | 人 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
|  |  | 4 | XB007 | 繪圖人員 | 須具儀控系統工程繪圖能力 | 人 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1
[7 empty] | 小計/人 | 33 | 27 | 20 | 14 | 11 | 32 | 26 | 19 | 13 | 10 | 15 | 13 | 9 | 7 | 6
級別
數量
單位
單位
數量
單位
級別