## 007(ET02視聽燈光)
視聽燈光類(ET02) 工程廠商具備能力
一.條件設訂：
設置內容 | [5 empty] | 資 格 內 容 |  | Ａ級 |  |  |  |  | Ｂ級 |  |  |  |  | Ｃ級
[8 empty] | 條件 |  |  | 需求(Y/N) |  | 條件 |  |  | 需求(Y/N) |  | 條件 |  |  | 需求(Y/N)
| 1.廠商規模 |  | 1 |  | 資本額 | 營利事業登記證上所載定資本額 | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
|  |  | 2 |  | 廠房(含租用) | 室內廠房＋材料放置場(各樓層合計) | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
|  |  | 3 |  | 承攬實績(含企業外) | 該專業類別近2年平均每月承攬金額 | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
|  |  | 4 |  | 公司所有固定人力 | 公司所有員工且須有勞保證明 | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
數 量 需 求 | 2.機具設備 (自備) |  | 1 | YEDBE | 頻譜分析儀 | 音場頻率響應分析 | Ｙ/Ｎ | 音響工程專用 |  |  | Y |  | 音響工程專用 |  |  | N |  | 音響工程專用 |  |  | N
|  |  | 2 | YED08 | 示波器 | 設備檢修 | Ｙ/Ｎ | 一般標準型 |  |  | Y |  | 一般標準型 |  |  | N |  | 一般標準型 |  |  | N
|  |  | 3 | YED68 | 向位儀 | 喇叭相位測試 | Ｙ/Ｎ | 音響工程專用 |  |  | Y |  | 音響工程專用 |  |  | N |  | 音響工程專用 |  |  | N
|  |  | 4 | YED59 | 交流阻抗表 | PA喇叭線路阻抗測試 | Ｙ/Ｎ | 音響工程專用 |  |  | Y |  | 音響工程專用 |  |  | Y |  | 音響工程專用 |  |  | N
|  |  | 5 | YEDA0 | 照度計 | 講台等照明檢測 | Ｙ/Ｎ | 一般標準型 |  |  | Y |  | 一般標準型 |  |  | Y |  | 一般標準型 |  |  | N
|  |  | 6 | YED90 | 音壓表 | 音壓距離檢測 | Ｙ/Ｎ | 音響工程專用 |  |  | Y |  | 音響工程專用 |  |  | Y |  | 音響工程專用 |  |  | Y
|  |  | 7 | YEDAT | 電流表 | 機櫃迴路用電測試 | Ｙ/Ｎ | 一般標準型 |  |  | Y |  | 一般標準型 |  |  | Y |  | 一般標準型 |  |  | Y
|  |  | 8 | YED17 | 高阻計 | 線路檢測 | Ｙ/Ｎ | 一般標準型 |  |  | Y |  | 一般標準型 |  |  | N |  | 一般標準型 |  |  | N
| 3.軟體設備 |  | 1 | YF015 | 繪圖軟體 | 如AutoCAD | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | N
|  |  | 2 | YF030 | 音場分佈模擬軟體 | 模擬喇叭安裝位置與實際距離音壓分佈 | Ｙ/Ｎ | 各廠牌設備不同軟體 |  |  | Y |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N
| 4.協力廠商 |  | 1 |  |  |  | Ｙ/Ｎ
素 質 需 求 | 5.管理 人力 | 專案 | 1 | XAA01 | 專案經理 | 須具有專案管理﹙大型公共工程,如文化中心、國際會議中心之廣播系統 等﹚相關經驗者 | Ｙ/Ｎ | 3年以上經驗 |  |  | Y |  | 1年以上經驗 |  |  | Y |  |  |  |  | N
|  |  | 2 | XA006 | 工地負責人 | 施工監工相關經驗/閱讀圖面能力/協調能力 | Ｙ/Ｎ | 3年經驗 |  |  | Y |  | 2年經驗 |  |  | Y |  | 1年經驗 |  |  | Y
|  | 工安 | 1 | XBZ03 | 勞工安全衛生業務主管 | 須經勞工安全衛生業務主管訓練取得結業證書 | Ｙ/Ｎ | 丙種(含)以上 |  |  | Y |  | 丙種(含)以上 |  |  | Y |  | 丙種(含)以上 |  |  | Y
|  | 品管 | 1 | XCX01 | 施工品質管理人員 | 須具有施工管理相關經驗/閱讀圖面能力/協調人力 | Ｙ/Ｎ | 5年以上經驗 |  |  | Y |  | 3年以上經驗 |  |  | Y |  | 1年以上經驗 |  |  | Y
| 6.技術人力 |  | 1 | XB101 | 專案工程師 | 具有一般學校禮堂、大型賣場或講台等燈光音響租賃設備工程等相關經驗者 | Ｙ/Ｎ | 5年以上經驗 |  |  | Y |  | 3年以上經驗 |  |  | Y |  |  |  |  | N
| 7.訓練管理 |  | 1 | XCA02 | 訓練教材(技術) |  | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
|  |  | 2 | XCB02 | 品管手冊 |  | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
|  |  | 3 | XCC01 | 訓練教材(工安) |  | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
二.彙總表：
設置內容 | [5 empty] | 資 格 內 容 |  | Ａ級 |  |  |  |  | Ｂ級 |  |  |  |  | Ｃ級
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
數 量 等 級 | 1.廠商規模 |  | 1 | YD002 | 資本額 | 公司設立登記表或變更登記表擇一載定資本額 | 萬元 | 4000 | 2500 | 1200 | 300 | 50 | 4000 | 2500 | 1200 | 300 | 50 | 4000 | 2500 | 1200 | 300 | 50
|  |  | 2 | YD003 | 廠房(含租用) | 室內廠房＋材料放置場(各樓層合計) | M2 | 450 | 300 | 200 | 150 | 90 | 450 | 300 | 200 | 150 | 90 | 450 | 300 | 200 | 150 | 90
|  |  | 3 | YD005 | 承攬實績 | 該專業類別近2年平均每月承攬金額 | 萬元 | 400 | 200 | 100 | 25 | 8 | 400 | 200 | 100 | 25 | 8 | 400 | 200 | 100 | 25 | 8
|  |  | 4 | YD014 | 公司所有固定人力 | 公司所有員工且須有勞保證明 | 人 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2
| 2.機具設備 |  | 1 | YEDBE | 頻譜分析儀 | 音場頻率響應分析 | 台 | bar: Ａ級 1 to Ａ級 5
|  |  | 2 | YED08 | 示波器 | 設備檢修 | 台 | bar: Ａ級 1 to Ａ級 5
|  |  | 3 | YED68 | 向位儀 | 喇叭相位測試 | 台 | bar: Ａ級 1 to Ａ級 5
|  |  | 4 | YED59 | 交流阻抗表 | PA喇叭線路阻抗測試 | 台 | bar: Ａ級 1 to Ｂ級 5
|  |  | 5 | YEDA0 | 照度計 | 講台等照明檢測 | 台 | bar: Ａ級 1 to Ｂ級 5
|  |  | 6 | YED90 | 音壓表 | 音壓距離檢測 | 台 | bar: Ａ級 1 to Ｃ級 5
|  |  | 7 | YEDAT | 電流表 | 機櫃迴路用電測試 | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
|  |  | 8 | YED17 | 高阻計 | 線路檢測 | 台 | bar: Ａ級 1 to Ａ級 5
| 3.軟體設備 |  | 1 | YF015 | 繪圖軟體 | 如AutoCAD | 套 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1
|  |  | 2 | YF030 | 音場分佈模擬軟體 | 模擬喇叭安裝位置與實際距離音壓分佈 | 套 | bar: Ａ級 1 to Ａ級 5
| 4.協力廠商 |  | 1 |  |  |  | 人
素 質 等 級 | 5.管理 人力 | 專案 | 1 | XAA01 | 專案經理 | 須具有專案管理﹙大型公共工程,如文化中心、國際會議中心之廣播系統 等﹚相關經驗者 | 人 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1
|  |  | 2 | XA006 | 工地負責人 | 施工監工相關經驗/閱讀圖面能力/協調能力 | 人 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1
|  | 工安 | 1 | XBZ03 | 勞工安全衛生業務主管 | 須經勞工安全衛生業務主管訓練取得結業證書 | 人 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1
|  | 品管 | 1 | XCX01 | 施工品質管理人員 | 須具有施工管理相關經驗/閱讀圖面能力/協調人力 | 人 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1
| 6.技術人力 |  | 1 | XB101 | 專案工程師 | 具有一般學校禮堂、大型賣場或講台等燈光音響租賃設備工程等相關經驗者 | 人 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1
編輯委員設訂說明：
1.涵蓋工作範圍：適用大型會議室 音響燈光
2.A.B.C級分類主要項目及原因：
A級:大型會議室 / 講台等設備之音響燈光之設計.繪圖.安裝.測試.故障修復
B級:大型會議室 / 講台等音響燈光設備.安裝.修改.測試.故障修復
C級:大型會議室 / 講台等音響燈光設備零星安裝.測試.故障修復
級別
數量
單位
數量
單位
級別
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位