## 049(TM07馬達檢修)
馬達檢修類(TM07) 工程廠商具備能力
一.條件設訂：
設置內容 | [5 empty] | 資 格 內 容 |  | Ａ級 |  |  |  |  | Ｂ級 |  |  |  |  | Ｃ級
[8 empty] | 條件 |  |  | 需求(Y/N) |  | 條件 |  |  | 需求(Y/N) |  | 條件 |  |  | 需求(Y/N)
| 1.廠商規模 |  | 1 |  | 資本額 | 營利事業登記證上所載定資本額 | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
|  |  | 2 |  | 廠房(含租用) | 室內廠房＋材料放置場(各樓層合計) | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
|  |  | 3 |  | 承攬實績(含企業外) | 該專業類別近2年平均每月承攬金額 | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
|  |  | 4 |  | 公司所有固定人力 | 公司所有員工且須有勞保證明 | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
數 量 需 求 | 2.機具設備 (自備) |  | 1 | YECEP | 複合式凡立水真空含浸設備 |  | Ｙ/Ｎ | 容量11.4KV 4500KW以上 |  |  | Y |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N
|  |  | 2 | YECCX | 乾燥爐 |  | Ｙ/Ｎ | 容量11.4KV 4500KW以上 |  |  | Y |  | 容量 300KW以上 |  |  | Y |  |  |  |  | N
|  |  | 3 | YECCB | 紡線機 |  | Ｙ/Ｎ | 容量11.4KV 4500KW以上 |  |  | Y |  | 容量 300KW以上 |  |  | Y |  |  |  |  | N
|  |  | 4 | YECCY | 動平衡機 |  | Ｙ/Ｎ | 容量11.4KV 4500KW以上 |  |  | Y |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N
|  |  | 5 | YECBY | 振動測試平台 |  | Ｙ/Ｎ | 容量11.4KV 4500KW以上 |  |  | Y |  | 容量 300KW以上 |  |  | Y |  |  |  |  | N
|  |  | 6 | YEDB9 | 層間短路測試器 |  | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N
|  |  | 7 | YEDBX | 雙頻干擾測試器 |  | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N
|  |  | 8 | YEB30 | 天車 |  | Ｙ/Ｎ | 10噸以上 |  |  | Y |  | 5噸以上 |  |  | Y |  |  |  |  | N
|  |  | 9 | YECCP | 高壓清洗機 |  | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | N
|  |  | 10 | YECDG | 軸承加熱器 |  | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | N
|  |  | 11 | YEDC2 | 振動計 |  | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
| 3.軟體設備 |  | 1 |  |  |  | Ｙ/Ｎ
| 4.協力廠商 |  | 1 |  |  |  | Ｙ/Ｎ
素 質 需 求 | 5.管理 人力 | 專案 | 1 | XA006 | 工地負責人 | 施工監工相關經驗/閱讀圖面能力/協調能力 | Ｙ/Ｎ | 3年經驗 |  |  | Y |  | 2年經驗 |  |  | Y |  | 1年經驗 |  |  | Y
|  | 工安 | 1 | XBZ03 | 勞工安全衛生業務主管 | 須經勞工安全衛生業務主管訓練取得結業證書 | Ｙ/Ｎ | 丙種(含)以上 |  |  | Y |  | 丙種(含)以上 |  |  | Y |  | 丙種(含)以上 |  |  | Y
|  | 品管 | 1 | XCX01 | 施工品質管理人員 | 須具有施工管理相關經驗/閱讀圖面能力/協調人力 | Ｙ/Ｎ | 5 年經驗 |  |  | Y |  | 3 年經驗 |  |  | Y |  |  |  |  | N
| 6.技術人力 |  | 1 | XBC03 | 設計人員 | 須具有相關資歷證明 | Ｙ/Ｎ | 5年經驗 |  |  | Y |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N
|  |  | 2 | XB048 | 施工人員 | 須具有施工相關經驗 | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
| 7.訓練管理 |  | 1 | XCA02 | 訓練教材(技術) |  | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
|  |  | 2 | XCB02 | 品管手冊 |  | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
|  |  | 3 | XCC01 | 訓練教材(工安) |  | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
二.彙總表：
設置內容 | [5 empty] | 資 格 內 容 |  | Ａ級 |  |  |  |  | Ｂ級 |  |  |  |  | Ｃ級
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
數 量 等 級 | 1.廠商規模 |  | 1 | YD002 | 資本額 | 公司設立登記表或變更登記表擇一載定資本額 | 萬元 | 2000 | 1000 | 500 | 100 | 30 | 2000 | 1000 | 500 | 100 | 30 | 2000 | 1000 | 500 | 100 | 30
|  |  | 2 | YD003 | 廠房(含租用) | 室內廠房＋材料放置場(各樓層合計) | M2 | 1000 | 500 | 200 | 100 | 50 | 1000 | 500 | 200 | 100 | 50 | 1000 | 500 | 200 | 100 | 50
|  |  | 3 | YD005 | 承攬實績 | 該專業類別近2年平均每月承攬金額 | 萬元 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20
|  |  | 4 | YD014 | 公司所有固定人力 | 公司所有員工且須有勞保證明 | 人 | 40 | 35 | 25 | 15 | 5 | 40 | 35 | 25 | 15 | 5 | 40 | 35 | 25 | 15 | 5
| 2.機具設備 |  | 1 | YECEP | 複合式凡立水真空含浸設備 |  | 台 | Ａ級 1: 2; Ａ級 2: 2; Ａ級 3: 1; Ａ級 4: 1; Ａ級 5: 1
|  |  | 2 | YECCX | 乾燥爐 |  | 台 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
|  |  | 3 | YECCB | 紡線機 |  | 台 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
|  |  | 4 | YECCY | 動平衡機 |  | 台 | Ａ級 1: 2; Ａ級 2: 2; Ａ級 3: 1; Ａ級 4: 1; Ａ級 5: 1
|  |  | 5 | YECBY | 振動測試平台 |  | 台 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
|  |  | 6 | YEDB9 | 層間短路測試器 |  | 台 | bar: Ａ級 1 to Ａ級 5
|  |  | 7 | YEDBX | 雙頻干擾測試器 |  | 台 | bar: Ａ級 1 to Ａ級 5
|  |  | 8 | YEB30 | 天車 |  | 台 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
|  |  | 9 | YECCP | 高壓清洗機 |  | 台 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
|  |  | 10 | YECDG | 軸承加熱器 |  | 台 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
|  |  | 11 | YEDC2 | 振動計 |  | 台 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
| 3.軟體設備 |  | 1
| 4.協力廠商 |  | 1
素 質 等 級 | 5.管理 人力 | 專案 | 1 | XA006 | 工地負責人 | 施工監工相關經驗/閱讀圖面能力/協調能力 | 人 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
|  | 工安 | 1 | XBZ03 | 勞工安全衛生業務主管 | 須經勞工安全衛生業務主管訓練取得結業證書 | 人 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
|  | 品管 | 1 | XCX01 | 施工品質管理人員 | 須具有施工管理相關經驗/閱讀圖面能力/協調人力 | 人 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
| 6.技術人力 |  | 1 | XBC03 | 設計人員 | 須具有相關資歷證明 | 人 | Ａ級 1: 2; Ａ級 2: 2; Ａ級 3: 1; Ａ級 4: 1; Ａ級 5: 1
|  |  | 2 | XB048 | 施工人員 | 須具有施工相關經驗 | 人 | 30 | 25 | 20 | 10 | 4 | 30 | 25 | 20 | 10 | 4 | 30 | 25 | 20 | 10 | 4
編輯委員設訂說明：
1.涵蓋工作範圍：高低壓馬達現場拆除及安裝﹔更換軸承﹔對心﹔空轉測試及振動檢測﹔高低壓線圈/轉子清洗烘乾及凡立水塗裝﹔除銹油漆﹔重繞線圈﹔線圈凡立水真空含浸﹔軸心及端蓋板車修焊補﹔轉子動平衡校正﹔線圈層間短路測試。
2.A.B.C級分類主要項目及原因：A.B.C級分類主要項目在於專業機具設備及專業能力規模
A級分類：馬達生產廠及專業馬達維修商能處理中壓~高壓及大容量馬達故障修復。（如3.3KV~11.4KV 300HP~15000以上中壓/高壓大容量馬達線圈重繞）
B級分類：一般低壓～中壓馬達故障維修（如110V~3.3KV 0.5HP~300HP低壓/中壓一般容量馬達線圈重繞)
C級分類：一般高低壓馬達現場拆裝﹑低壓/中壓馬達現場更換馬達軸承
數量
級別
單位
數量
級別
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位