## 12 TM14 變壓器檢修
TM14 變壓器檢修類 廠商具備能力
一.條件設訂：
設置內容 | [5 empty] | 資 格 內 容 |  | Ａ級 |  |  |  |  | Ｂ級 |  |  |  |  | Ｃ級
[8 empty] | 條件 |  |  | 需求(Y/N) |  | 條件 |  |  | 需求(Y/N) |  | 條件 |  |  | 需求(Y/N)
數量條件 | 2.機具設備 (自備) |  | 1 | YED61 | 交直流耐壓試驗器 |  | Ｙ/Ｎ | 100KV(含)以上 |  |  | Y |  | 15KV(含)以上 |  |  | Y |  |  |  |  | N
|  |  | 2 | YEDA1 | 高阻計 | 2000V以上 | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
|  |  | 3 | YEDA6 | 接地電阻計 |  | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
|  |  | 4 | YED53 | 功因測試計 |  | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N
|  |  | 5 | YED54 | 匝比測試儀 |  | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | N
|  |  | 6 | YECF4 | 濾油機 |  | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | N
|  |  | 7 | YECC9 | 真空泵浦 |  | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N
|  |  | 8 | YED62 | 絕緣油耐壓試驗器 |  | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | N
|  |  | 9 | YECAU | 油槽 | 1噸以上 | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N
| 3.軟體設備 |  | 1 |  |  |  | Ｙ/Ｎ
| 4.協力廠商 |  | 1 | YG028 | 施工人員 | 須具有施工經驗 | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N
|  |  | 2 | YG029 | 工安人員 | 須具有施工工安管理經驗 | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N
素質條件 | 5.管理 人力 | 專案 | 1 | XA006 | 工地負責人 | 須具有該專業類別相關經驗/閱讀圖面及協調能力 | Ｙ/Ｎ | 5年工作經驗 |  |  | Y |  | 3年工作經驗 |  |  | Y |  | 1年工作經驗 |  |  | Y
|  | 工安 | 1 | XBZ03 | 勞工安全衛生業務主管 | 須經勞工安全衛生業務主管訓練取得結業證書或相等資格 | Ｙ/Ｎ | 丙種(含)以上 |  |  | Y |  | 丙種(含)以上 |  |  | Y |  | 丙種(含)以上 |  |  | Y
|  |  | 2 | XBZ02 | 勞工安全衛生管理員 | 須具有勞委會乙級技術士檢定證照或相等資格 | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N
|  | 品管 | 1 | XCX01 | 施工品質管理人員 | 須具有施工品質管理相關經驗/閱讀圖面能力/協調人力 | Ｙ/Ｎ | 5年經驗 |  |  | Y |  | 3年經驗 |  |  | Y |  | 1年經驗 |  |  | Y
| 6.技術人力 |  | 1 | XB072 | 電機技師 | 取得"電機"技師證照 | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N
|  |  | 2 | XB038 | 主要技術人員(施工) | 須具有施工監造相關經驗/閱讀圖面能力 | Ｙ/Ｎ | 5年工作經驗 |  |  | Y |  | 3年工作經驗 |  |  | Y |  | 1年工作經驗 |  |  | Y
|  |  | 3 | XB053 | 設計人員 | 具有變壓器設計經驗 | Ｙ/Ｎ | 5年工作經驗 |  |  | Y |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N
|  |  | 4 | XB071 | 原廠訓練證照 |  | Ｙ/Ｎ | 證書取得5年以上 |  |  | Y |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N
| 7.訓練管理 |  | 1 | XCA02 | 訓練教材 | 須提供相關人力訓練教材或訓練計畫 | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
|  |  | 2 | XCB02 | 品管手冊 | 訂定之各項作業程序及驗收標準 | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
|  |  | 3 | XCC01 | 工安訓練計畫 | 須提供年度工安訓練計畫及教材 | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
二.彙總表：
設置內容 | [5 empty] | 資 格 內 容 |  | Ａ級 |  |  |  |  | Ｂ級 |  |  |  |  | Ｃ級
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
數量等級 | 1.廠商規模 |  | 1 | YD002 | 資本額 | 公司設立登記表或變更登記表擇一載定資本額 | 萬元 | 3000 | 1000 | 500 | 300 | 30 | 3000 | 1000 | 500 | 300 | 30 | 3000 | 1000 | 500 | 300 | 30
|  |  | 2 | YD003 | 廠房 | 室內廠房＋材料放置場(租用者須檢付一年以上租期合約書) |  | 1000 | 500 | 300 | 200 | 100 | 1000 | 500 | 300 | 200 | 100 | 1000 | 500 | 300 | 200 | 100
|  |  | 3 | YD005 | 承攬實績 | 該專業類別近2年平均每月承攬金額 | 萬元/月 | 100 | 50 | 30 | 20 | 10 | 100 | 50 | 30 | 20 | 10 | 100 | 50 | 30 | 20 | 10
|  |  | 4 | YD014 | 公司所有固定人力 | 公司所有員工且須有勞保證明 | 人 | 25 | 20 | 15 | 10 | 3 | 25 | 20 | 15 | 10 | 3 | 25 | 20 | 15 | 10 | 3
| 2.機具設備 |  | 1 | YED61 | 交直流耐壓試驗器 |  | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | YEDA1 | 高阻計 | 2000V以上 | 台 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
|  |  | 3 | YEDA6 | 接地電阻計 |  | 台 | bar: Ａ級 1 to Ｃ級 5
|  |  | 4 | YED53 | 功因測試計 |  | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | YED54 | 匝比測試儀 |  | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | YECF4 | 濾油機 |  | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | YECC9 | 真空泵浦 |  | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | YED62 | 絕緣油耐壓試驗器 |  | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | YECAU | 油槽 | 1噸以上 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.軟體設備 |  | 1
| 4.協力廠商 |  | 1 | YG028 | 施工人員 | 須具有施工經驗 | 人 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | YG029 | 工安人員 | 須具有施工工安管理經驗 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
素質等級 | 5.管理 人力 | 專案 | 1 | XA006 | 工地負責人 | 須具有該專業類別相關經驗/閱讀圖面及協調能力 | 人 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
|  | 工安 | 1 | XBZ03 | 勞工安全衛生業務主管 | 須經勞工安全衛生業務主管訓練取得結業證書或相等資格 | 人 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
|  |  | 2 | XBZ02 | 勞工安全衛生管理員 | 須具有勞委會乙級技術士檢定證照或相等資格 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 品管 | 1 | XCX01 | 施工品質管理人員 | 須具有施工品質管理相關經驗/閱讀圖面能力/協調人力 | 人 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
| 6.技術人力 |  | 1 | XB072 | 電機技師 | 取得"電機"技師證照 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | XB038 | 主要技術人員(施工) | 須具有施工監造相關經驗/閱讀圖面能力 | 人 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
|  |  | 3 | XB053 | 設計人員 | 具有變壓器設計經驗 | 人 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | XB071 | 原廠訓練證照 |  | 人 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
編輯委員設訂說明：
1.含概工作範圍：變壓器定檢、零件更新、絕緣油濾油或更新、功能測試。
2.A.B.C級分類主要項目及原因：A級：變壓器製造商，B級：機電顧問公司，C級：一般廠商(含外殼維修廠商)。
數量
級別
單位
數量
級別
單位
單位
單位
級別
數量
單位
單位
單位