## 14 TP01 製程電腦檢修
TP01 製程電腦檢修類 廠商具備能力
一.條件設訂：
設置內容 | [5 empty] | 資 格 內 容 |  | Ａ級 |  |  |  |  | Ｂ級 |  |  |  |  | Ｃ級
[8 empty] | 條件 |  |  | 需求(Y/N) |  | 條件 |  |  | 需求(Y/N) |  | 條件 |  |  | 需求(Y/N)
數量條件 | 2.機具設備 (自備) |  | 1 | YED12 | 信號產生器 | 信號(4-20mA,DC1V~5V等),儀器每2年內須送認證單位檢驗合格 | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  | 儀器免送認證單位檢驗 |  |  | Y
|  |  | 2 | YED11 | 直流電流電壓校正器 | 信號為DC 5V,12V,24V,48V等 | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N
|  |  | 3 | YED02 | 標準電流電壓產生器 | 本類工程適用之信號(DC 0-30mA,DC 0-48V等) | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N
|  |  | 4 | YED16 | 脈波產生器 | 本類工程適用之信號(0-5KHz,方波,5-24V P-P等) | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N
|  |  | 5 | YED32 | R.T.D溫度信號產生器 | OHMS,儀器每2年內須送認證單位檢驗合格 | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | N
|  |  | 6 | YED33 | T/C溫度信號產生器 | MINIVOLT(含K.R.J..各型),儀器每2年內須送認證單位檢驗合格 | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | N
|  |  | 7 | YED39 | 三用電表 | AC/DC VOLT、DC AMP、OHMS,儀器每2年內須送認證單位檢驗合格 | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  | 儀器免送認證單位檢驗 |  |  | Y
|  |  | 8 | YED26 | 電源供應器 | 本類工程儀錶測試所需之之信號(AC,DC等) | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N
|  |  | 9 | YEDB0 | 筆記型電腦 | 內含本類工程適用之套裝軟體(載入及線上檢測) | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N
| 3.軟體設備 |  | 1 | YF018 | DCS或PLC等連線軟體 |  | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | N
|  |  | 2 | YF023 | 圖控連線軟體 |  | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N
|  |  | 3 | YF014 | 繪圖軟體 |  | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | N
| 4.協力廠商 |  | 1 |  |  |  | Ｙ/Ｎ
素質條件 | 5.管理 人力 | 專案 | 1 | XAC01 | 進度管制 | 須具有進度管制相關經驗/熟悉專案管理軟體 | Ｙ/Ｎ | 5年工作經驗 |  |  | Y |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N
|  |  | 2 | XA006 | 工地負責人 | 須具有該專業類別相關經驗/閱讀圖面及協調能力 | Ｙ/Ｎ | 5年工作經驗 |  |  | Y |  | 3年工作經驗 |  |  | Y |  | 1年工作經驗 |  |  | Y
|  | 工安 | 1 | XBZ03 | 勞工安全衛生業務主管 | 須經勞工安全衛生業務主管訓練取得結業證書或相等資格 | Ｙ/Ｎ | 丙種(含)以上 |  |  | Y |  | 丙種(含)以上 |  |  | Y |  | 丙種(含)以上 |  |  | Y
|  | 品管 | 1 | XCX01 | 施工品質管理人員 | 須具有施工品質管理相關經驗/閱讀圖面能力/協調人力 | Ｙ/Ｎ | 2年工作經驗 |  |  | Y |  | 1年工作經驗 |  |  | Y |  |  |  |  | Y
|  |  | 2 | XCY01 | 材控人員 | 須熟悉該專業類別材料規格及相關採購經驗者 | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N
| 6.技術人力 |  | 1 | XB037 | 主要技術人員 | 須具有該類工程之工作經驗 | Ｙ/Ｎ | 相關工作5年經驗 |  |  | Y |  | 相關工作2年經驗 |  |  | Y |  | 1年工作經驗 |  |  | Y
|  |  | 2 | XBC03 | 設計人員 | 有該類別設計經驗者/熟悉AUTOCAD軟體或其他繪圖軟體 | Ｙ/Ｎ | 相關工作5年經驗 |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | N
|  |  | 3 | XB071 | 原廠訓練證照 |  | Ｙ/Ｎ | 證書取得2年以上 |  |  | Y |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N
| 7.訓練管理 |  | 1 | XCA02 | 訓練教材 | 須提供相關人力訓練教材或訓練計畫 | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
|  |  | 2 | XCB02 | 品管手冊 | 訂定之各項作業程序及驗收標準 | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
|  |  | 3 | XCC01 | 工安訓練計畫 | 須提供年度工安訓練計畫及教材 | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
二.彙總表：
設置內容 | [5 empty] | 資 格 內 容 |  | Ａ級 |  |  |  |  | Ｂ級 |  |  |  |  | Ｃ級
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
數量等級 | 1.廠商規模 |  | 1 | YD002 | 資本額 | 公司設立登記表或變更登記表擇一載定資本額 | 萬元 | 1000 | 500 | 100 | 50 | 20 | 1000 | 500 | 100 | 50 | 20 | 1000 | 500 | 100 | 50 | 20
|  |  | 2 | YD003 | 廠房 | 室內廠房＋材料放置場(租用者須檢付一年以上租期合約書) |  | 500 | 300 | 200 | 100 | 50 | 500 | 300 | 200 | 100 | 50 | 500 | 300 | 200 | 100 | 50
|  |  | 3 | YD005 | 承攬實績 | 該專業類別近2年平均每月承攬金額 | 萬元/月 | 100 | 50 | 30 | 20 | 10 | 100 | 50 | 30 | 20 | 10 | 100 | 50 | 30 | 20 | 10
|  |  | 4 | YD014 | 公司所有固定人力 | 公司所有員工且須有勞保證明 | 人 | 25 | 20 | 15 | 10 | 3 | 25 | 20 | 15 | 10 | 3 | 25 | 20 | 15 | 10 | 3
| 2.機具設備 |  | 1 | YED12 | 信號產生器 | 信號(4-20mA,DC1V~5V等),儀器每2年內須送認證單位檢驗合格 | 台 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1
|  |  | 2 | YED11 | 直流電流電壓校正器 | 信號為DC 5V,12V,24V,48V等 | 台 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | YED02 | 標準電流電壓產生器 | 本類工程適用之信號(DC 0-30mA,DC 0-48V等) | 台 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | YED16 | 脈波產生器 | 本類工程適用之信號(0-5KHz,方波,5-24V P-P等) | 台 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | YED32 | R.T.D溫度信號產生器 | OHMS,儀器每2年內須送認證單位檢驗合格 | 台 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | YED33 | T/C溫度信號產生器 | MINIVOLT(含K.R.J..各型),儀器每2年內須送認證單位檢驗合格 | 台 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | YED39 | 三用電表 | AC/DC VOLT、DC AMP、OHMS,儀器每2年內須送認證單位檢驗合格 | 台 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1
|  |  | 8 | YED26 | 電源供應器 | 本類工程儀錶測試所需之之信號(AC,DC等) | 台 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | YEDB0 | 筆記型電腦 | 內含本類工程適用之套裝軟體(載入及線上檢測) | 台 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.軟體設備 |  | 1 | YF018 | DCS或PLC等連線軟體 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | YF023 | 圖控連線軟體 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | YF014 | 繪圖軟體 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.協力廠商 |  | 1
素質等級 | 5.管理 人力 | 專案 | 1 | XAC01 | 進度管制 | 須具有進度管制相關經驗/熟悉專案管理軟體 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | XA006 | 工地負責人 | 須具有該專業類別相關經驗/閱讀圖面及協調能力 | 人 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1
|  | 工安 | 1 | XBZ03 | 勞工安全衛生業務主管 | 須經勞工安全衛生業務主管訓練取得結業證書或相等資格 | 人 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1
|  | 品管 | 1 | XCX01 | 施工品質管理人員 | 須具有施工品質管理相關經驗/閱讀圖面能力/協調人力 | 人 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
|  |  | 2 | XCY01 | 材控人員 | 須熟悉該專業類別材料規格及相關採購經驗者 | 人 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.技術人力 |  | 1 | XB037 | 主要技術人員 | 須具有該類工程之工作經驗 | 人 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
|  |  | 2 | XBC03 | 設計人員 | 有該類別設計經驗者/熟悉AUTOCAD軟體或其他繪圖軟體 | 人 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | XB071 | 原廠訓練證照 |  | 人 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
編輯委員設訂說明：
1.含概工作範圍：1.DCS.ESD. 電力監控.電腦主機板及週邊設備之保養.校正.維修 2.SCADA.CEMS軟體設計修改
2.A.B.C級分類主要項目及原因：A級原廠及其總代理商,B級合格儀器及軟體專精人員,
數量
級別
單位
數量
級別
單位
單位
單位
級別
數量
單位
單位
單位