## 15(TP02靜電集塵檢修)
靜電集塵檢修(TP02) 工程廠商具備能力
一.條件設訂：
設置內容 | [5 empty] | 資 格 內 容 |  | Ａ級 |  |  |  |  | Ｂ級 |  |  |  |  | Ｃ級
[8 empty] | 條件 |  |  | 需求(Y/N) |  | 條件 |  |  | 需求(Y/N) |  | 條件 |  |  | 需求(Y/N)
| 1.廠商規模 |  | 1 |  | 資本額 | 營利事業登記證上所載定資本額 | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
|  |  | 2 |  | 廠房(含租用) | 室內廠房＋材料放置場(各樓層合計) | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
|  |  | 3 |  | 承攬實績(含企業外) | 該專業類別近2年平均每月承攬金額 | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
|  |  | 4 |  | 公司所有固定人力 | 公司所有員工且須有勞保證明 | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
數 量 需 求 | 2.機具設備 (自備) |  | 1 | YEDA1 | 高阻計 | 2000V以上 | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
|  |  | 2 | YED40 | 數位三用電表 |  | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
|  |  | 3 | YEC06 | 電焊機 | 220V300A | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | N
|  |  | 4 | YED18 | 高壓驗電棒 | 1KV - 35KV | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | N
| 3.軟體設備 |  | 1
| 4.協力廠商 |  | 1 | YG037 | 整流變壓器檢修廠商 | 須具變壓器製造檢修公司營業執照 | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N
|  |  | 2 | YG038 | 馬達測試檢修廠商 | 須具馬達檢修能力之廠商及人員 | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N
素 質 需 求 | 5.管理 人力 | 專案 | 1 | XAA01 | 專案經理 | 須具有專案管理相關經驗及原廠受訓證明者 | Ｙ/Ｎ | 3年經驗 |  |  | Y |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N
|  |  | 2 | XA006 | 工地負責人 | 施工監工相關經驗/閱讀圖面能力/協調能力 | Ｙ/Ｎ | 3年經驗 |  |  | Y |  | 2年經驗 |  |  | Y |  | 1年經驗 |  |  | Y
|  | 工安 | 1 | XB020 | 缺氧作業主管 | 需具有缺氧作業主管安全衛生教育訓練取得結業證書 | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
|  |  | 2 | XBZ03 | 勞工安全衛生業務主管 | 須經勞工安全衛生業務主管訓練取得結業證書 | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
|  | 品管 | 1 | XCX01 | 施工品質管理人員 | 管理經驗/閱讀圖面能力 | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N
|  |  | 2 | XCY01 | 材料管理人員 | 材料規格及相關採購經驗者 | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N
| 6.技術人力 |  | 1 | XB049 | 施工人員 | 須具有電儀高低壓系統工程閱讀圖面能力 | Ｙ/Ｎ | 1年以上電儀工作經驗 |  |  | Y |  | 1年以上電儀工作經驗 |  |  | Y |  |  |  |  | Y
| 7.訓練管理 |  | 1 | XCA02 | 訓練教材(技術) |  | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
|  |  | 2 | XCB02 | 品管手冊 |  | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
|  |  | 3 | XCC01 | 訓練教材(工安) | 須附訓練計劃及教材 | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
二.彙總表：
設置內容 | [5 empty] | 資 格 內 容 |  | Ａ級 |  |  |  |  | Ｂ級 |  |  |  |  | Ｃ級
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
數 量 等 級 | 1.廠商規模 |  | 1 | YD002 | 資本額 | 公司設立登記表或變更登記表擇一載定資本額 | 萬元 | 1000 | 500 | 200 | 100 | 50 | 1000 | 500 | 200 | 100 | 50 | 1000 | 500 | 200 | 100 | 50
|  |  | 2 | YD003 | 廠房(含租用) | 室內廠房＋材料放置場(各樓層合計) | M2 | 1000 | 500 | 300 | 200 | 100 | 1000 | 500 | 300 | 200 | 100 | 1000 | 500 | 300 | 200 | 100
|  |  | 3 | YD005 | 承攬實績 | 該專業類別近2年平均每月承攬金額 | 萬元 | 200 | 150 | 100 | 50 | 25 | 200 | 150 | 100 | 50 | 25 | 200 | 150 | 100 | 50 | 25
|  |  | 4 | YD014 | 公司所有固定人力 | 公司所有員工且須有勞保證明 | 人 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5
| 2.機具設備 |  | 1 | YEDA1 | 高阻計 | 2000V以上 | 台 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
|  |  | 2 | YED40 | 數位三用電表 |  | 台 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
|  |  | 3 | YEC06 | 電焊機 | 220V300A | 台 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
|  |  | 4 | YED18 | 高壓驗電棒 | 1KV - 35KV | 台 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
| 3.軟體設備 |  | 1
| 4.協力廠商 |  | 1 | YG037 | 整流變壓器檢修廠商 | 須具變壓器製造檢修公司營業執照 | 家 | bar: Ａ級 1 to Ａ級 5
|  |  | 2 | YG038 | 馬達測試檢修廠商 | 須具馬達檢修能力之廠商及人員 | 家 | bar: Ａ級 1 to Ａ級 5
素 質 等 級 | 5.管理 人力 | 專案 | 1 | XAA01 | 專案經理 | 須具有專案管理相關經驗及原廠受訓證明者 | 人 | Ａ級 1: 2; Ａ級 2: 2; Ａ級 3: 1; Ａ級 4: 1; Ａ級 5: 1
|  |  | 2 | XA006 | 工地負責人 | 施工監工相關經驗/閱讀圖面能力/協調能力 | 人 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
|  | 工安 | 1 | XB020 | 缺氧作業主管 | 需具有缺氧作業主管安全衛生教育訓練取得結業證書 | 人 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
|  |  | 2 | XBZ03 | 勞工安全衛生業務主管 | 須經勞工安全衛生業務主管訓練取得結業證書 | 人 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
|  | 品管 | 1 | XCX01 | 施工品質管理人員 | 管理經驗/閱讀圖面能力 | 人 | Ａ級 1: 2; Ａ級 2: 2; Ａ級 3: 1; Ａ級 4: 1; Ａ級 5: 1
|  |  | 2 | XCY01 | 材料管理人員 | 材料規格及相關採購經驗者 | 人 | Ａ級 1: 2; Ａ級 2: 2; Ａ級 3: 1; Ａ級 4: 1; Ａ級 5: 1
| 6.技術人力 |  | 1 | XB049 | 施工人員 | 須具有電儀高低壓系統工程閱讀圖面能力 | 人 | 15 | 10 | 8 | 5 | 3 | 15 | 10 | 8 | 5 | 3 | 15 | 10 | 8 | 5 | 3
編輯委員設訂說明：
1.涵蓋工作範圍：設備檢查、測試及校正﹔EP變壓器檢查測試﹔盤體清潔鎖固﹔設備故障拆卸更換﹔馬達設備保養檢修﹔其他
2.A.B.C級分類主要項目及原因：一.主要項目：大修﹔定期檢修﹔定期保養﹔異常修復
二.原因：1.依原代理商﹔2.廠商規模及能力
數量
級別
單位
數量
級別
單位
級別
數量
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
級別
數量
單位
單位
單位
單位