## 17 TP13 冷凍機檢修
TP13 冷凍機檢修類 廠商具備能力
一.條件設訂：
設置內容 | [5 empty] | 資 格 內 容 |  | Ａ級 |  |  |  |  | Ｂ級 |  |  |  |  | Ｃ級
[8 empty] | 條件 |  |  | 需求(Y/N) |  | 條件 |  |  | 需求(Y/N) |  | 條件 |  |  | 需求(Y/N)
數量條件 | 2.機具設備 |  | 1 | YEDB1 | 對心(0.01mm)設備 |  | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | N
|  |  | 2 | YECC9 | 真空泵浦 |  | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | N
|  |  | 3 | YEC89 | 加油泵 |  | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N
|  |  | 4 | YED82 | 流量計 |  | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N
|  |  | 5 | YED92 | 振動分析儀 |  | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | N
|  |  | 6 | YEDB8 | 銅管內視鏡量測計 |  | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N
|  |  | 7 | YECA8 | 冷媒回收機 |  | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | N
|  |  | 8 | YECAM | 拔管機 |  | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N
|  |  | 9 | YECF3 | 螺旋通管手動機具 |  | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
|  |  | 10 | YED71 | 冷媒測漏儀 |  | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | N
|  |  | 11 | YEDAW | 銅管渦電流量測計 |  | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N
|  |  | 12 | YED17 | 高阻計 |  | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | N
| 3.軟體設備 |  | 1 | YF015 | 繪圖軟體 | AUTO CAD或其他繪畫軟體 | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N
| 4.協力廠商 |  | 1 |  |  |  | Ｙ/Ｎ
素質條件 | 5.管理 人力 | 專案 | 1 | XA006 | 工地負責人 | 須具有該專業類別相關經驗/閱讀圖面及協調能力 | Ｙ/Ｎ | 5年工作經驗 |  |  | Y |  | 3年工作經驗 |  |  | Y |  | 1年工作經驗 |  |  | Y
|  | 工安 | 1 | XBZ03 | 勞工安全衛生業務主管 | 須經勞工安全衛生業務主管訓練取得結業證書或相等資格 | Ｙ/Ｎ | 丙種(含)以上 |  |  | Y |  | 丙種(含)以上 |  |  | Y |  | 丙種(含)以上 |  |  | Y
|  |  | 2 | XBZ07 | 固定式起重吊掛 | 取得3公噸以下固定式起重吊掛結業證書 | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
|  |  | 3 | XBZ06 | 固定式起重操作 | 取得3公噸以下固定式起重操作結業證書 | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
|  | 品管 | 1 | XCX01 | 施工品質管理人員 | 須具有施工品質管理相關經驗/閱讀圖面能力/協調人力 | Ｙ/Ｎ | 5年工作經驗 |  |  | Y |  | 3年工作經驗 |  |  | Y |  | 1年工作經驗 |  |  | Y
|  |  | 2 | XCZ09 | 冷凍機製造或原廠代理證明 |  | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N
| 6.技術人力 |  | 1 | XB037 | 主要技術人員 | 有該類工程之工作經驗 | Ｙ/Ｎ | 5年工作經驗 |  |  | Y |  | 3年工作經驗 |  |  | Y |  | 1年工作經驗 |  |  | Y
|  |  | 2 | XB054 | 設計人員 | 須具有該類工程之工作經驗 | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  | 相關工作5年經驗 |  |  | N |  |  |  |  | N
|  |  | 3 | XB071 | 原廠訓練證照 |  | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  | 證書取得2年以上 |  |  | N |  |  |  |  | N
| 7.訓練管理 |  | 1 | XCA02 | 訓練教材 | 須提供相關人力訓練教材或訓練計畫 | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
|  |  | 2 | XCB02 | 品管手冊 | 訂定之各項作業程序及驗收標準 | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
|  |  | 3 | XCC01 | 工安訓練計畫 | 須提供年度工安訓練計畫及教材 | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
二.彙總表：
設置內容 | [5 empty] | 資 格 內 容 |  | Ａ級 |  |  |  |  | Ｂ級 |  |  |  |  | Ｃ級
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
數量等級 | 1.廠商規模 |  | 1 | YD002 | 資本額 | 公司設立登記表或變更登記表擇一載定資本額 | 萬元 | 4000 | 2000 | 1000 | 500 | 50 | 4000 | 2000 | 1000 | 500 | 50 | 4000 | 2000 | 1000 | 500 | 50
|  |  | 2 | YD003 | 廠房 | 室內廠房＋材料放置場(租用者須檢付一年以上租期合約書) |  | 500 | 400 | 300 | 200 | 50 | 500 | 400 | 300 | 200 | 50 | 500 | 400 | 300 | 200 | 50
|  |  | 3 | YD005 | 承攬實績 | 該專業類別近2年平均每月承攬金額 | 萬元/月 | 200 | 100 | 50 | 30 | 10 | 200 | 100 | 50 | 30 | 10 | 200 | 100 | 50 | 30 | 10
|  |  | 4 | YD014 | 公司所有固定人力 | 公司所有員工且須有勞保證明 | 人 | 25 | 20 | 10 | 8 | 4 | 25 | 20 | 10 | 8 | 4 | 25 | 20 | 10 | 8 | 4
| 2.機具設備 |  | 1 | YEDB1 | 對心(0.01mm)設備 |  | 台 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | YECC9 | 真空泵浦 |  | 台 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | YEC89 | 加油泵 |  | 台 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | YED82 | 流量計 |  | 台 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | YED92 | 振動分析儀 |  | 台 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | YEDB8 | 銅管內視鏡量測計 |  | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | YECA8 | 冷媒回收機 |  | 台 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | YECAM | 拔管機 |  | 台 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | YECF3 | 螺旋通管手動機具 |  | 台 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1
|  |  | 10 | YED71 | 冷媒測漏儀 |  | 台 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 11 | YEDAW | 銅管渦電流量測計 |  | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12 | YED17 | 高阻計 |  | 套 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.軟體設備 |  | 1 | YF015 | 繪圖軟體 | AUTO CAD或其他繪畫軟體 | 套 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.協力廠商 |  | 1
素質等級 | 5.管理 人力 | 專案 | 1 | XA006 | 工地負責人 | 須具有該專業類別相關經驗/閱讀圖面及協調能力 | 人 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1
|  | 工安 | 1 | XBZ03 | 勞工安全衛生業務主管 | 須經勞工安全衛生業務主管訓練取得結業證書或相等資格 | 人 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1
|  |  | 2 | XBZ07 | 固定式起重吊掛 | 取得3公噸以下固定式起重吊掛結業證書 | 張 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1
|  |  | 3 | XBZ06 | 固定式起重操作 | 取得3公噸以下固定式起重操作結業證書 | 張 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1
|  | 品管 | 1 | XCX01 | 施工品質管理人員 | 須具有施工品質管理相關經驗/閱讀圖面能力/協調人力 | 人 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1
|  |  | 2 | XCZ09 | 冷凍機製造或原廠代理證明 |  | 份 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.技術人力 |  | 1 | XB037 | 主要技術人員 | 須具有該類工程之工作經驗 | 人 | 16 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 12 | 6 | 4 | 2
|  |  | 2 | XB054 | 設計人員 |  | 人 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | XB071 | 原廠訓練證照 |  | 人 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
編輯委員設訂說明：
1.含概工作範圍：冷凍機一般性保養及大修
2.A.B.C級分類主要項目及原因:C級主要項目為冷凍機一般定期性工作(熱交換器銅管清洗),B級主要項目為冷凍機一般性拆修保養,A級主要項目為冷凍機設備大修拆組裝、熱交換器銅管拆換及效率檢測
數量
級別
單位
數量
級別
單位
單位
單位
級別
數量
單位
單位
單位