## TP36環保實驗設備
TP36 環保實驗設備 廠商具備能力
一.條件設訂：
設置內容 | [5 empty] | 資 格 內 容 |  | Ａ級 |  |  |  |  | Ｂ級 |  |  |  |  | Ｃ級
[8 empty] | 條件 |  |  | 需求(Y/N) |  | 條件 |  |  | 需求(Y/N) |  | 條件 |  |  | 需求(Y/N)
數 量 條 件 | 2.機具設備 (自備) |  | 1 | YED36 | THC偵測器 |  | Ｙ/Ｎ | 0~1000PPM |  |  | Y |  | 0~1000PPM |  |  | Y |  | 0~1000PPM |  |  | N
|  |  | 2 | YED83 | 超音波流量計 |  | Ｙ/Ｎ | 0~20M/S |  |  | Y |  | 0~20M/S |  |  | N |  | 0~20M/S |  |  | N
|  |  | 3 | YED31 | PH計 |  | Ｙ/Ｎ | 0~14 |  |  | Y |  | 0~14 |  |  | N |  | 0~14 |  |  | N
|  |  | 4 | YEDBN | 導電度計 |  | Ｙ/Ｎ | 0~5000us |  |  | Y |  | 0~5000us |  |  | N |  | 0~5000us |  |  | N
|  |  | 5 | YED91 | 風速計 |  | Ｙ/Ｎ | 0~30M/S |  |  | Y |  | 0~30M/S |  |  | Y |  | 0~30M/S |  |  | N
| 3.軟體設備 |  | 1 |  |  |  | Ｙ/Ｎ
| 4.協力廠商 |  | 1 |  |  |  | Ｙ/Ｎ
素 質 條 件 | 5.管理 人力 | 專案 | 1 | XA006 | 工地負責人 | 須具有專案管理相關經驗者 | Ｙ/Ｎ | 3年經驗 |  |  | Y |  | 2年經驗 |  |  | Y |  | 1年經驗 |  |  | Y
|  | 工安 | 1 | XBZ03 | 勞工安全衛生業務主管 | 須經勞工安全衛生業務主管訓練取得結業證書 | Ｙ/Ｎ | 丙種(含)以上 |  |  | Y |  | 丙種(含)以上 |  |  | Y |  | 丙種(含)以上 |  |  | Y
|  | 品管 | 1 | XCX01 | 施工品質管理人員 | 有該類工程施工品質管理相關經驗/材料品檢 | Ｙ/Ｎ | 2年(含)以上相關工作經驗 |  |  | Y |  | 1年(含)以上相關工作經驗 |  |  | Y |  | 有相關工作經驗 |  |  | Y
| 6.技術人力 |  | 1 | XB110 | 專業技術人員 | 環保施工監工相關經驗/閱讀圖面能力 | Ｙ/Ｎ | 3年經驗 |  |  | Y |  | 2年經驗 |  |  | Y |  | 1年經驗 |  |  | Y
| 7.訓練管理 |  | 1 | XCA02 | 訓練教材(技術) | 須提供相關人才訓練教材或訓練計劃 | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
|  |  | 2 | XCB02 | 品管手冊 | 制定各項作業程序及驗收標準 | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
|  |  | 3 | XCC01 | 訓練教材(工安) | 須提供年度工安訓練計劃及教材 | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
二.彙總表：
設置內容 | [5 empty] | 資 格 內 容 |  | Ａ級 |  |  |  |  | Ｂ級 |  |  |  |  | Ｃ級
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
數 量 等 級 | 1.廠商規模 |  | 1 | YD002 | 資本額 | 公司設立登記表或變更登記表擇一載定資本額 | 萬元 | 2000 | 1500 | 500 | 100 | 50 | 2000 | 1500 | 500 | 100 | 50 | 2000 | 1500 | 500 | 100 | 50
|  |  | 2 | YD003 | 廠房(含租用) | 室內廠房＋材料放置場(各樓層合計) | M2 | 300 | 200 | 150 | 100 | 30 | 300 | 200 | 150 | 100 | 30 | 300 | 200 | 150 | 100 | 30
|  |  | 3 | YD005 | 承攬實績 | 該專業類別近2年平均每月承攬金額 | 萬元/月 | 400 | 250 | 100 | 50 | 10 | 400 | 250 | 100 | 50 | 10 | 400 | 250 | 100 | 50 | 10
|  |  | 4 | YD014 | 固定人力(公司所有從業人員) | 需為公司員工且有勞保證明(管理與技術人力) | 人 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2
| 2.機具設備 |  | 1 | YED36 | THC偵測器 |  | 台 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | YED83 | 超音波流量計 |  | 台 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | YED31 | PH計 |  | 台 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | YEDBN | 導電度計 |  | 台 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | YED91 | 風速計 |  | 台 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.軟體設備 |  | 1
| 4.協力廠商 |  | 1
素 質 等 級 | 5.管理 人力 | 專案 | 1 | XA006 | 工地負責人 | 須具有專案管理相關經驗者 | 人 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1
|  | 工安 | 1 | XBZ03 | 勞工安全衛生業務主管 | 須經勞工安全衛生業務主管訓練取得結業證書 | 人 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1
|  | 品管 | 1 | XCX01 | 施工品質管理人員 | 有該類工程施工品質管理相關經驗/材料品檢 | 人 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
| 6.技術人力 |  | 1 | XB110 | 專業技術人員 | 環保施工監工相關經驗/閱讀圖面能力 | 人 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1
編輯委員設訂說明：
1.涵蓋工作範圍：環保實驗設備之製造.保養.檢修
2.A.B.C級分類主要項目及原因：A級設計及製造,B級校正及檢修,C級局部維修
數量
級別
單位
數量
級別
單位
單位
單位
級別
數量
單位
單位
單位