## 102(TT03顯微檢測)
顯微檢測類(TT03) 工程廠商具備能力
一.條件設訂：
設置內容 | [5 empty] | 資 格 內 容 |  | Ａ級 |  |  |  |  | Ｂ級 |  |  |  |  | Ｃ級
[8 empty] | 條件 |  |  | 需求(Y/N) |  | 條件 |  |  | 需求(Y/N) |  | 條件 |  |  | 需求(Y/N)
| 1.廠商規模 |  | 1 |  | 資本額 | 營利事業登記證上所載定資本額 | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
|  |  | 2 |  | 廠房(含租用) | 室內廠房＋材料放置場(各樓層合計) | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
|  |  | 3 |  | 承攬實績(含企業外) | 該專業類別近2年平均每月承攬金額 | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
|  |  | 4 |  | 公司所有固定人力 | 公司所有員工且須有勞保證明 | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
數 量 需 求 | 2.機具設備 (自備) |  | 1 | YEDA9 | 現場硬度機 | 適合在現場使用，須具備標準塊可供校正 | Ｙ/Ｎ | 標準塊 |  |  | Y |  | 標準塊 |  |  | Y |  | 標準塊 |  |  | Y
|  |  | 2 | YEDAA | 現場顯微鏡 | 20倍率以上 | Ｙ/Ｎ | 20倍率以上 |  |  | Y |  | 20倍率以上 |  |  | Y |  | 20倍率以上 |  |  | Y
|  |  | 3 | YEDAK | 微克氏硬度機 | 須具備校正記錄 | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | N
|  |  | 4 | YECFE | 洛氏硬度機 | 須具備校正記錄 | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | N
|  |  | 5 | YECBF | 現場金相拋光機 |  | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
|  |  | 6 | YED98 | 草酸電解機 |  | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | N
|  |  | 7 | YED76 | 肥粒鐵計 |  | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | N
|  |  | 8 | YED35 | SEM/EDX/材質成份分析儀 |  | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | N
| 3.軟體設備 |  | 1 | YF033 | 金相組織擷取軟體 |  | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | N
| 4.協力廠商 |  | 1
素 質 需 求 | 5.管理 人力 | 專案 | 1 | XAA01 | 專案經理 | Professional Engineers License in Mechanical, Metallurgy,and Corrosion Engineering | Ｙ/Ｎ | 熟悉煉油廠/石化廠設備操作特性 |  |  | Y |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N
|  |  | 2 | XA006 | 工地負責人 | 施工監工相關經驗/閱讀圖面能力/協調能力 | Ｙ/Ｎ | 3年經驗 |  |  | Y |  | 2年經驗 |  |  | Y |  | 1年經驗 |  |  | Y
|  | 工安 | 1 | XBZ02 | 勞工安全衛生管理員 | 須具有相關技術證照(乙級) | Ｙ/Ｎ | 2年經驗 |  |  | Y |  | 2年經驗 |  |  | Y |  | 2年經驗 |  |  | Y
|  |  | 2 | XBZ03 | 勞工安全衛生業務主管 | 須經勞工安全衛生業務主管訓練取得結業證書 | Ｙ/Ｎ | 丙種(含)以上 |  |  | Y |  | 丙種(含)以上 |  |  | Y |  | 丙種(含)以上 |  |  | Y
|  | 品管 | 1 | XCX01 | 施工品質管理人員 | 須具有煉油廠/石化廠相關經驗 | Ｙ/Ｎ | 5年經驗 |  |  | Y |  | 5年經驗 |  |  | Y |  | 5年經驗 |  |  | Y
|  |  | 2 | XCZ12 | 實驗室認證 | 具國內(外)實驗室認證 | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | N
| 6.技術人力 |  | 1 | XB108 | 工程師 | 煉油廠/石化廠Fire Damage Assessment, Failure Analysis及FFS分析實務經驗,具英文報告書寫能力 | Ｙ/Ｎ | 5年以上實務經驗 |  |  | Y |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N
|  |  | 2 | XB109 | 技術員 | 熟悉現場金相作業 | Ｙ/Ｎ | 熟悉現場金相作業 |  |  | Y |  | 2年經驗 |  |  | Y |  |  |  |  | N
| 7.訓練管理 |  | 1 | XCA02 | 訓練教材(技術) |  | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
|  |  | 2 | XCB02 | 品管手冊 |  | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
|  |  | 3 | XCC01 | 訓練教材(工安) |  | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
二.彙總表：
設置內容 | [5 empty] | 資 格 內 容 |  | Ａ級 |  |  |  |  | Ｂ級 |  |  |  |  | Ｃ級
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
數 量 等 級 | 1.廠商規模 |  | 1 | YD002 | 資本額 | 公司設立登記表或變更登記表擇一載定資本額 | 萬元 | 650 | 500 | 350 | 200 | 90 | 650 | 500 | 350 | 200 | 90 | 650 | 500 | 350 | 200 | 90
|  |  | 2 | YD003 | 廠房(含租用) | 室內廠房＋材料放置場(各樓層合計) | M2 | 100 | 90 | 70 | 50 | 30 | 100 | 90 | 70 | 50 | 30 | 100 | 90 | 70 | 50 | 30
|  |  | 3 | YD005 | 承攬實績 | 該專業類別近2年平均每月承攬金額 | 萬元 | 100 | 90 | 70 | 50 | 20 | 100 | 90 | 70 | 50 | 20 | 100 | 90 | 70 | 50 | 20
|  |  | 4 | YD014 | 公司所有固定人力 | 公司所有員工且須有勞保證明 | 人 | 9 | 7 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 4 | 3 | 3
| 2.機具設備 |  | 1 | YEDA9 | 現場硬度機 | 適合在現場使用，須具備標準塊可供校正 | 台 | bar: Ａ級 1 to Ｃ級 5
|  |  | 2 | YEDAA | 現場顯微鏡 | 20倍率以上 | 台 | bar: Ａ級 1 to Ｃ級 5
|  |  | 3 | YEDAK | 微克氏硬度機 | 須具備校正記錄 | 台 | bar: Ａ級 1 to Ｂ級 5
|  |  | 4 | YECFE | 洛氏硬度機 | 須具備校正記錄 | 台 | bar: Ａ級 1 to Ｂ級 5
|  |  | 5 | YECBF | 現場金相拋光機 |  | 台 | bar: Ａ級 1 to Ｃ級 5
|  |  | 6 | YED98 | 草酸電解機 |  | 台 | bar: Ａ級 1 to Ｂ級 5
|  |  | 7 | YED76 | 肥粒鐵計 |  | 台 | bar: Ａ級 1 to Ｂ級 5
|  |  | 8 | YED35 | SEM/EDX/材質成份分析儀 |  | 台 | bar: Ａ級 1 to Ｂ級 5
| 3.軟體設備 |  | 1 | YF033 | 金相組織擷取軟體 |  | 套 | bar: Ａ級 1 to Ｂ級 5
| 4.協力廠商 |  | 1
素 質 等 級 | 5.管理 人力 | 專案 | 1 | XAA01 | 專案經理 | Professional Engineers License in Mechanical, Metallurgy,and Corrosion Engineering | 人 | Ａ級 1: 3; Ａ級 2: 3; Ａ級 3: 2; Ａ級 4: 1; Ａ級 5: 1
|  |  | 2 | XA006 | 工地負責人 | 施工監工相關經驗/閱讀圖面能力/協調能力 | 人 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1
|  | 工安 | 1 | XBZ02 | 勞工安全衛生管理員 | 須具有相關技術證照(乙級) | 人 | bar: Ａ級 1 to Ｃ級 5
|  |  | 2 | XBZ03 | 勞工安全衛生業務主管 | 須經勞工安全衛生業務主管訓練取得結業證書 | 人 | bar: Ａ級 1 to Ｃ級 5
|  | 品管 | 1 | XCX01 | 施工品質管理人員 | 須具有煉油廠/石化廠相關經驗 | 人 | bar: Ａ級 1 to Ｃ級 5
|  |  | 2 | XCZ12 | 實驗室認證 | 具國內(外)實驗室認證 | 人 | bar: Ａ級 1 to Ｂ級 5
| 6.技術人力 |  | 1 | XB108 | 工程師 | 煉油廠/石化廠Fire Damage Assessment, Failure Analysis及FFS分析實務經驗,具英文報告書寫能力 | 人 | Ａ級 1: 5; Ａ級 2: 3; Ａ級 3: 3; Ａ級 4: 1; Ａ級 5: 1
|  |  | 2 | XB109 | 技術員 | 熟悉現場金相作業 | 人 | bar: Ａ級 1 to Ｂ級 5
編輯委員設訂說明：
1.涵蓋工作範圍：生產設備(管線)損壞原因分析及現場金相與硬度檢測
2.A.B.C級分類主要項目及原因：A/B級：國內外有能力分析石化產業生產設備(管線)損壞原因分析之實驗室級機構，其報告可當作第三公證單位參考之依據；C：級現場金相與硬度檢測。
級別
數量
單位
數量
單位
級別
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位