## 104(TT05電儀檢測類)
電儀檢測類(TT05) 工程廠商具備能力
一.條件設訂：
設置內容 | [5 empty] | 資 格 內 容 |  | Ａ級 |  |  |  |  | Ｂ級 |  |  |  |  | Ｃ級
[8 empty] | 條件 |  |  | 需求(Y/N) |  | 條件 |  |  | 需求(Y/N) |  | 條件 |  |  | 需求(Y/N)
| 1.廠商規模 |  | 1 |  | 資本額 | 營利事業登記證上所載定資本額 | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
|  |  | 2 |  | 廠房(含租用) | 室內廠房＋材料放置場(各樓層合計) | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
|  |  | 3 |  | 承攬實績(含企業外) | 該專業類別近2年平均每月承攬金額 | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
|  |  | 4 |  | 公司所有固定人力 | 公司所有員工且須有勞保證明 | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
數 量 需 求 | 2.機具設備 (自備) |  | 1 | YED37 | VCB/VCS真空測試器 |  | Ｙ/Ｎ | 35kV以上 |  |  | Y |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N
|  |  | 2 | YED42 | 三相電力分析儀 |  | Ｙ/Ｎ | 可同時量測三相四線V/I信號 |  |  | Y |  | 可同時量測三相四線V/I信號 |  |  | Y |  |  |  |  | N
|  |  | 3 | YED43 | 大電流保護電驛試驗器 |  | Ｙ/Ｎ | 數位式180A以上 |  |  | Y |  | 100A以上 |  |  | Y |  |  |  |  | N
|  |  | 4 | YED44 | 大電流產生器 |  | Ｙ/Ｎ | 最高500A以上 |  |  | Y |  | 最高500A以上 |  |  | Y |  |  |  |  | N
|  |  | 5 | YED52 | 功因相位計 |  | Ｙ/Ｎ | 可量測電壓電流角度 |  |  | Y |  | 可量測電壓電流角度 |  |  | Y |  |  |  |  | N
|  |  | 6 | YED77 | 可程式保護電驛測試器 |  | Ｙ/Ｎ | 可執行自動測試並出俱報告 |  |  | Y |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N
|  |  | 7 | YED61 | 交直流耐壓試驗器 |  | Ｙ/Ｎ | 直流120kV,交流120kV以上 |  |  | Y |  | 直流60kV以上 |  |  | Y |  |  |  |  | N
|  |  | 8 | YED67 | 全自動變壓器匝比測試器 |  | Ｙ/Ｎ | 可執行自動測試 |  |  | Y |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N
|  |  | 9 | YEDA3 | 高阻絕緣電阻試驗器 |  | Ｙ/Ｎ | 高壓1-10kV,低壓250-1000V |  |  | Y |  | 高壓1-10kV,低壓250-1000V |  |  | Y |  |  |  |  | N
|  |  | 10 | YED87 | 紅外線熱影像檢測儀 |  | Ｙ/Ｎ | 熱點自動標示 |  |  | Y |  | 熱點自動標示 |  |  | Y |  |  |  |  | N
|  |  | 11 | YEDA6 | 接地電阻試驗器 |  | Ｙ/Ｎ | 三點式&勾式 |  |  | Y |  | 三點式&勾式 |  |  | Y |  |  |  |  | N
|  |  | 12 | YEDAQ | 電力因數測試器 |  | Ｙ/Ｎ | 可測電容值&tanδ |  |  | Y |  | 可測PF |  |  | Y |  |  |  |  | N
| 3.軟體設備 |  | 1 | YF034 | 檢測報表軟體 |  | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | N
| 4.協力廠商 |  | 1 |  |  |  | Ｙ/Ｎ
素 質 需 求 | 5.管理 人力 | 專案 | 1 | XA006 | 工地負責人 | 施工監工相關經驗/閱讀圖面能力/協調能力 | Ｙ/Ｎ | 3年經驗 |  |  | Y |  | 2年經驗 |  |  | Y |  | 1年經驗 |  |  | Y
|  | 工安 | 1 | XBZ03 | 勞工安全衛生業務主管 | 須經勞工安全衛生業務主管訓練取得結業證書 | Ｙ/Ｎ | 丙種(含)以上 |  |  | Y |  | 丙種(含)以上 |  |  | Y |  | 丙種(含)以上 |  |  | Y
|  | 品管 | 1 | XCX01 | 施工品質管理人員 | 須具有施工管理相關經驗/閱讀圖面能力/協調人力 | Ｙ/Ｎ | 3年經驗 |  |  | Y |  | 2年經驗 |  |  | Y |  | 1年經驗 |  |  | Y
| 6.技術人力 |  | 1 | XB072 | 電機技師 |  | Ｙ/Ｎ | 5年經驗 |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | N
| 7.訓練管理 |  | 1 | XCA02 | 訓練教材(技術) |  | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
|  |  | 2 | XCB02 | 品管手冊 |  | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
|  |  | 3 | XCC01 | 訓練教材(工安) |  | Ｙ/Ｎ |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y
二.彙總表：
設置內容 | [5 empty] | 資 格 內 容 |  | Ａ級 |  |  |  |  | Ｂ級 |  |  |  |  | Ｃ級
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
數 量 等 級 | 1.廠商規模 |  | 1 | YD002 | 資本額 | 公司設立登記表或變更登記表擇一載定資本額 | 萬元 | 500 | 300 | 200 | 100 | 50 | 500 | 300 | 200 | 100 | 50 | 500 | 300 | 200 | 100 | 50
|  |  | 2 | YD003 | 廠房(含租用) | 室內廠房＋材料放置場(各樓層合計) | M2 | 100 | 90 | 70 | 50 | 30 | 100 | 90 | 70 | 50 | 30 | 100 | 90 | 70 | 50 | 30
|  |  | 3 | YD005 | 承攬實績 | 該專業類別近2年平均每月承攬金額 | 萬元 | 150 | 100 | 80 | 50 | 20 | 150 | 100 | 80 | 50 | 20 | 150 | 100 | 80 | 50 | 20
|  |  | 4 | YD014 | 公司所有固定人力 | 公司所有員工且須有勞保證明 | 人 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5
| 2.機具設備 |  | 1 | YED37 | VCB/VCS真空測試器 |  | 台 | Ａ級 1: 2; Ａ級 2: 1; Ａ級 3: 1; Ａ級 4: 1; Ａ級 5: 1
|  |  | 2 | YED42 | 三相電力分析儀 |  | 台 | bar: Ａ級 1 to Ｂ級 5
|  |  | 3 | YED43 | 大電流保護電驛試驗器 |  | 台 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 4 | YED44 | 大電流產生器 |  | 台 | bar: Ａ級 1 to Ｂ級 5
|  |  | 5 | YED52 | 功因相位計 |  | 台 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 6 | YED77 | 可程式保護電驛測試器 |  | 台 | Ａ級 1: 2; Ａ級 2: 1; Ａ級 3: 1; Ａ級 4: 1; Ａ級 5: 1
|  |  | 7 | YED61 | 交直流耐壓試驗器 |  | 台 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1
|  |  | 8 | YED67 | 全自動變壓器匝比測試器 |  | 台 | bar: Ａ級 1 to Ａ級 5
|  |  | 9 | YEDA3 | 高阻絕緣電阻試驗器 |  | 台 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1
|  |  | 10 | YED87 | 紅外線熱影像檢測儀 |  | 台 | bar: Ａ級 1 to Ｂ級 5
|  |  | 11 | YEDA6 | 接地電阻試驗器 |  | 台 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
|  |  | 12 | YEDAQ | 電力因數測試器 |  | 台 | bar: Ａ級 1 to Ｂ級 5
| 3.軟體設備 |  | 1 | YF034 | 檢測報表軟體 |  | 套 | bar: Ａ級 1 to Ｂ級 5
| 4.協力廠商 |  | 1
素 質 等 級 | 5.管理 人力 | 專案 | 1 | XA006 | 工地負責人 | 施工監工相關經驗/閱讀圖面能力/協調能力 | 人 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
|  | 工安 | 1 | XBZ03 | 勞工安全衛生業務主管 | 須經勞工安全衛生業務主管訓練取得結業證書 | 人 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
|  | 品管 | 1 | XCX01 | 施工品質管理人員 | 須具有施工管理相關經驗/閱讀圖面能力/協調人力 | 人 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| 6.技術人力 |  | 1 | XB072 | 電機技師 |  | 人 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
編輯委員設訂說明：
1.涵蓋工作範圍：高低壓系統設備檢測、變壓器絕緣油糠酫分析、一般儀錶檢測、電儀檢測、非破壞性檢測、水土保持檢測、監視系統檢測、高低壓盤體清潔。
2.A級:超高壓盤電力檢測能力(VCB/VCS真空測試器可測試35kV以上、大電流保護電驛試驗器可測試180A以上、承攬商有可程式保護電驛測試器、交直流耐壓試驗器可測試直流120kV，交流120kV以上)。
B級:高壓盤電力檢測能力(大電流保護電驛試驗器可測試100A以上、直流耐壓試驗器可測試直流60kV以上)。
C級:TT05電儀檢測工程尚包含變壓器絕緣油檢測、一般儀錶檢測、電儀檢測、監視系統檢測、高低壓盤體清潔，因個別檢測工程可承攬廠商數量不多、
其所需檢測機具設備差異很大，大部份廠商無法滿足所有工程，故於C級不表列機具設備。
數量
級別
單位
數量
級別
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位
單位