建築裝修工程施工品質檢查單（Check List）

檢查區別：乾式地坪裝修(EU)                                                                            檢核日期：  年  月  日1/7

| 一 式 二 聯 ： ︵ ︵ 檢 檢 核 核 部 部 門 門 ︶ ↓ 監 ︶ 工 監 部 工 門 部 ︵ 門 自 存 ︶ 工程編號 |  |  | 承攬廠商 |  | 工程部門代號 |  |  |  | 工程部門名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 檢核部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  | 監工人員代號 |  |  |  | 監工人員 |  |  |  |  |  |  |  | 數量 |  |  |
| 規章編號 |  | FGES-T-ABD30 | 檢核部門 |  | 檢核部門代號 |  |  |  | 檢核人員代號 |  |  |  |  |  |  |  | 本單編號 |  |  |
| 檢查內容及判定基準：設計規範：□乾式地坪裝修工程規範 □ 建築技術規則 施工規範：□乾式地坪裝修工程規範 □ |  |  |  |  |  |  | 細目代號 | 異常點數 |  | 檢 查 結 果 |  |  |  | 預定完成日期 | 修訂完成日期 | 實際完成日期 |  | 異常說明及處理結果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| 一、塑膠地磚 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承攬商： |  |
|  | 停用 |  |  |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.施工前地面測濕檢查。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.現況地面平整度檢查： 1800mm見方平整度≦1.5mm □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.施工前地面清潔、整平、乾燥。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.地面放樣訂基準墨線。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 06 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.以齒狀鋼刮板均勻塗佈南亞感壓膠，每次塗佈 15分鐘內能貼完之範圍。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 07 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.鋪貼地磚由中心點沿基準線對齊鋪貼，溢出 地膠擦拭乾淨。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 08 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.地磚鋪貼後以滾壓輪壓實密著。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 09 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.無縫施工之嵌縫寬度平直均一，焊條剷平後 與地磚面齊平。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 10 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.地磚鋪完後清潔表面，二次上臘處理。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 11 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

↓委託部門(影本)

↓承攬廠商(影本)↓監工部門(↓檢核部門)

廠處長：                主  管：               經  辦：             R4

建築裝修工程施工品質檢查單（Check List）

檢查區別：乾式地坪裝修(EU)                                                                            檢核日期：  年  月  日2/7

| 一 式 二 聯 ： ︵ ︵ 檢 檢 核 核 部 部 門 門 ︶ ↓ 監 ︶ 工 監 部 工 門 部 ︵ 門 自 存 ︶ 工程編號 |  |  | 承攬廠商 |  | 工程部門代號 |  |  |  | 工程部門名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 檢核部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  | 監工人員代號 |  |  |  | 監工人員 |  |  |  |  |  |  |  | 數量 |  |  |
| 規章編號 |  | FGES-T-ABD30 | 檢核部門 |  | 檢核部門代號 |  |  |  | 檢核人員代號 |  |  |  |  |  |  |  | 本單編號 |  |  |
| 檢查內容及判定基準：設計規範：□乾式地坪裝修工程規範 □ 建築技術規則 施工規範：□乾式地坪裝修工程規範 □ |  |  |  |  |  |  | 細目代號 | 異常點數 |  | 檢 查 結 果 |  |  |  | 預定完成日期 | 修訂完成日期 | 實際完成日期 |  | 異常說明及處理結果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| 二、無縫地板 ↓委託部門(影本) ↓承攬廠商(影本)↓監工部門(↓檢核部門) | 停用 |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承攬商： |  |
|  | 停用 |  |  |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.無縫地板、尺寸、型號等符合設計圖說 規定。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.無縫地板外觀無裂痕、撕裂、褶皺、破 孔、剝離、異形凹凸、花紋不均勻等。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.無縫地板厚度許可差：±0.15mm。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.施工前地面測濕檢查。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 06 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.現況地面平整度檢查： 1800mm見方平整度<≦1.5mm □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 07 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.施工前地面清潔、整平、乾燥。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 08 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.地面放樣訂基準墨線。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 09 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.均勻塗佈地膠，無縫地板面鋪貼完成面無鏝 刀痕。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 10 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.整平無縫地板邊緣並裁切其相疊處。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 11 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.無縫地板鋪貼後以滾壓輪壓實密著無凸出現象。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 12 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.地板嵌縫寬度平直尺寸均一，焊條剷平 後與無縫地板面齊平。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 13 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.門框收邊處理。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 14 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

廠處長：                主  管：               經  辦

建築裝修工程施工品質檢查單（Check List）

檢查區別：乾式地坪裝修(EU)                                                                            檢核日期：  年  月  日3/7

| 一 式 二 聯 ： ︵ ︵ 檢 檢 核 核 部 部 門 門 ︶ ↓ 監 ︶ 工 監 部 工 門 部 ︵ 門 自 存 ︶ 工程編號 |  |  | 承攬廠商 |  | 工程部門代號 |  |  |  | 工程部門名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 檢核部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  | 監工人員代號 |  |  |  | 監工人員 |  |  |  |  |  |  |  | 數量 |  |  |
| 規章編號 |  | FGES-T-ABD30 | 檢核部門 |  | 檢核部門代號 |  |  |  | 檢核人員代號 |  |  |  |  |  |  |  | 本單編號 |  |  |
| 檢查內容及判定基準：設計規範：□乾式地坪裝修工程規範 □ 建築技術規則 施工規範：□乾式地坪裝修工程規範 □ |  |  |  |  |  |  | 細目代號 | 異常點數 |  | 檢 查 結 果 |  |  |  | 預定完成日期 | 修訂完成日期 | 實際完成日期 |  | 異常說明及處理結果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| 三、地毯 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承攬商： |  |
|  | 停用 |  |  |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.地毯種類□滿鋪地毯 □方塊地毯：規格、尺寸、 型號、花色等符合設計圖說規定。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.地毯毯面纖維材質、染色方式、背襯底材符 合設計圖說規定。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.舊地板材拆除處理。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.地面凸起磨平凹洞補平，清除地面積垢、灰塵 、機油、油污、臘液等影響接著劑效果之物質。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 06 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.滿鋪地毯底層全面舖設7mm厚波浪海綿墊。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 07 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.均勻塗佈南亞感壓膠，每次塗佈15分鐘內能 貼完之範圍。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 08 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.鋪設滿鋪地毯須依方向(地毯應對花對紋)依次 對齊，接縫使用熱溶膠帶。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 09 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.方塊地毯依毯背箭向，垂直擺放鋪貼。鋪貼 應對齊，絨毛不可夾縫，地毯不可拱起離縫。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 10 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.地毯邊緣未靠近牆緣時，使用地毯收邊壓條固定。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 11 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.清潔與檢查。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 12 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.鋪設地坪溫度應在10OC至25OC之間， 且含水率 ≦8%。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 13 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

↓委託部門(影本)

↓承攬廠商(影本)↓監工部門(↓檢核部門)

廠處長：                主  管：               經  辦

建築裝修工程施工品質檢查單（Check List）

檢查區別：乾式地坪裝修(EU)                                                                           檢核日期：  年  月  日4/7

| 一 式 二 聯 ： ︵ ︵ 檢 檢 核 核 部 部 門 門 ︶ ↓ 監 ︶ 工 監 部 工 門 部 ︵ 門 自 存 ︶ 工程編號 |  |  | 承攬廠商 |  | 工程部門代號 |  |  |  | 工程部門名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 檢核部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  | 監工人員代號 |  |  |  | 監工人員 |  |  |  |  |  |  |  | 數量 |  |  |
| 規章編號 |  | FGES-T-ABD30 | 檢核部門 |  | 檢核部門代號 |  |  |  | 檢核人員代號 |  |  |  |  |  |  |  | 本單編號 |  |  |
| 檢查內容及判定基準：設計規範：□乾式地坪裝修工程規範 □ 建築技術規則 施工規範：□乾式地坪裝修工程規範 □ |  |  |  |  |  |  | 細目代號 | 異常點數 |  | 檢 查 結 果 |  |  |  | 預定完成日期 | 修訂完成日期 | 實際完成日期 |  | 異常說明及處理結果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| 四、高架地板 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承攬商： |  |
|  | 停用 |  |  |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.高架地板構件材質：□合金鋼 □鋁合金。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.荷重類型：□300型 □500型 □600型 □700型。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.活動面板尺寸許可差。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.活動面板面材：□HPL板 □導電地磚 □其他。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 06 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.活動面板外觀正反面無裂痕、凹凸、缺損等。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 07 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.保溫毯(下吹式空調用)週邊黏貼牢固，接縫 密接，鋪設平整。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 08 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.地板分割墨線間隔60cm，分格後各側邊收邊均 大於1/2塊面板。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 09 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.需鋪設接地網線者，基座須與接地線相聯結， 接地線採用14mm2裸銅絞線，接地線須串聯成 井字型網路(縱橫間距120cm)並以聯結片上下 固定，接地線終端與接地源連接。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 10 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.基座、桁條，手搖不得有鬆動現象。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 11 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.面板需壓緊，壓條密接吻合，面板鋪設每 1800mm見方水平容許誤差為±1mm。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 12 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.安裝消音墊片，行走面板之上不可產生噪音。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 13 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.附雙吸式鋁合金把手吸取工具。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 14 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

↓委託部門(影本)

↓承攬廠商(影本)↓監工部門(↓檢核部門)

廠處長：                主  管：               經  辦：

建築裝修工程施工品質檢查單（Check List）

檢查區別：乾式地坪裝修(EU)                                                                           檢核日期：  年  月  日5/7

| 工程編號 |  |  | 承攬廠商 |  | 工程部門代號 |  |  |  | 工程部門名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 檢核部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  | 監工人員代號 |  |  |  | 監工人員 |  |  |  |  |  |  |  | 數量 |  |  |
| 規章編號 |  | FGES-T-ABD30 | 檢核部門 |  | 檢核部門代號 |  |  |  | 檢核人員代號 |  |  |  |  |  |  |  | 本單編號 |  |  |
| 檢查內容及判定基準：設計規範：□乾式地坪裝修工程規範 □ 建築技術規則 施工規範：□乾式地坪裝修工程規範 □ |  |  |  |  |  |  | 細目代號 | 異常點數 |  | 檢 查 結 果 |  |  |  | 預定完成日期 | 修訂完成日期 | 實際完成日期 |  | 異常說明及處理結果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| 五、樓梯止滑板 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承攬商： |  |
|  | 停用 |  |  |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.施工前樓梯面檢查： a.階梯外角線須成直線(偏差2mm以內)， 不可有缺角。 b.階梯面粒狀凸出之水泥或其他殘渣應予剔除。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.施工前樓梯面整平、清潔、乾燥。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.塗佈強力膠： a.鋪貼地面及止滑板背面均須塗佈強力膠。 b.塗佈時力求均勻。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.止滑板密合於階梯面，施工後不可有凸出 現象，止滑板內角轉角r小於10mm。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 06 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.止滑板末端高出階面部份，沿階梯面切除， 切口須平齊。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 07 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.止滑板一體成型，不得於工地黏接或熔接。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 08 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.施工完成面清潔。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 09 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一

式

二

聯

：

︵ ︵

檢 檢

核 核

部 部

門 門

︶ ↓

監 ︶

工 監

部 工

門 部

︵ 門

自

存

︶

↓委託部門(影本)

↓承攬廠商(影本)↓監工部門(↓檢核部門)

廠處長：                主  管：               經  辦：

建築裝修工程施工品質檢查單（Check List）

檢查區別：乾式地坪裝修(EU)                                                                            檢核日期：  年  月  日6/7

| 一 式 二 聯 ： ︵ ︵ 檢 檢 核 核 部 部 門 門 ︶ ↓ 監 ︶ 工 監 部 工 門 部 ︵ 門 自 存 ︶ 工程編號 |  |  | 承攬廠商 |  | 工程部門代號 |  |  |  | 工程部門名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 檢核部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  | 監工人員代號 |  |  |  | 監工人員 |  |  |  |  |  |  |  | 數量 |  |  |
| 規章編號 |  | FGES-T-ABD30 | 檢核部門 |  | 檢核部門代號 |  |  |  | 檢核人員代號 |  |  |  |  |  |  |  | 本單編號 |  |  |
| 檢查內容及判定基準：設計規範：□乾式地坪裝修工程規範 □ 建築技術規則 施工規範：□乾式地坪裝修工程規範 □ |  |  |  |  |  |  | 細目代號 | 異常點數 |  | 檢 查 結 果 |  |  |  | 預定完成日期 | 修訂完成日期 | 實際完成日期 |  | 異常說明及處理結果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| ↓委託部門(影本) ↓承攬廠商(影本)↓監工部門(↓檢核部門) 六、室內木地板 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承攬商： |  |
|  | 停用 |  |  |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.木地板種類、用料、尺寸等符合設計圖說規定。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.木地板施工方式符合設計圖說規定。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.施工前地面檢查及清潔並保持乾燥。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.防潮布交錯10公分以上,至牆邊折起3公分以上。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 06 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.地面放樣訂基準墨線。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 07 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.黏貼面均勻塗佈樹脂白膠。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 08 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.木地板之間緊貼無縫隙。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 09 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.平口木地板鋪設經過4小時後，用≧20kg 金屬滾筒滾壓整平。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 10 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.企口木地板短邊收尾接縫距離牆邊≧15cm： 短邊接縫錯位≧15cm。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 11 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.平口木地板面磨光後表面不可留有磨紋， 每1800mm見方水平容許誤差為±1.5mm。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 12 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.架高角材：垂直木地板長邊之角材間距為30公分， 另一向為60公分；角材無高低面產生。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 13 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

廠處長：                主  管：               經  辦：

建築裝修工程施工品質檢查單（Check List）

檢查區別：乾式地坪裝修(EU)                                                                            檢核日期：  年  月  日7/7

| 一 式 二 聯 ： ︵ ︵ 檢 檢 核 核 部 部 門 門 ︶ ↓ 監 ︶ 工 監 部 工 門 部 ︵ 門 自 存 ︶ 工程編號 |  |  | 承攬廠商 |  | 工程部門代號 |  |  |  | 工程部門名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 檢核部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  | 監工人員代號 |  |  |  | 監工人員 |  |  |  |  |  |  |  | 數量 |  |  |
| 規章編號 |  | FGES-T-ABD30 | 檢核部門 |  | 檢核部門代號 |  |  |  | 檢核人員代號 |  |  |  |  |  |  |  | 本單編號 |  |  |
| 檢查內容及判定基準：設計規範：□乾式地坪裝修工程規範 □ 建築技術規則 施工規範：□乾式地坪裝修工程規範 □ |  |  |  |  |  |  | 細目代號 | 異常點數 |  | 檢 查 結 果 |  |  |  | 預定完成日期 | 修訂完成日期 | 實際完成日期 |  | 異常說明及處理結果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| ↓委託部門(影本) ↓承攬廠商(影本)↓監工部門(↓檢核部門) 七、室外木地板 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承攬商： |  |
|  | 停用 |  |  |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.木地板種類、用料、尺寸等符合設計圖說規定。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.木地板完成面高度符合設計圖說。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.塑木面板型式符合設計圖說規定。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.架高構材(橫樑、立柱)材質符合設計圖說規定。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 06 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.實木料防腐處理符合規定。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 07 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.實木料塗戶外專用護木油，塗裝一底二度以上。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 08 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.板材表面倒圓角(不適用PVC發泡仿木)。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 09 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.五金:螺栓、螺絲、扣件等繫固物採用不銹鋼材質。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 10 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.底樑角材間距30~45公分，依設計圖說指定。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 11 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.面材鎖固木螺絲前須先預鑽螺絲孔。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 12 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.實木地板之木螺絲釘長=面板厚2.5倍， 釘徑=面板厚之1/6。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 13 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.面材距離：每片與每片的間距為6~8mm。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 14 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.地板接面處平整，整體鋪設結實穩固。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 15 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

廠處長：                主  管：               經  辦：

建築裝修工程施工品質檢查單（Check List）

檢查區別：乾式地坪裝修(EU)                                                                            檢核日期：  年  月  日8/9

| 一 式 二 聯 ： ︵ ︵ 檢 檢 核 核 部 部 門 門 ︶ ↓ 監 ︶ 工 監 部 工 門 部 ︵ 門 自 存 ︶ 工程編號 |  |  | 承攬廠商 |  | 工程部門代號 |  |  |  | 工程部門名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 檢核部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  | 監工人員代號 |  |  |  | 監工人員 |  |  |  |  |  |  |  | 數量 |  |  |
| 規章編號 |  | FGES-T-ABD30 | 檢核部門 |  | 檢核部門代號 |  |  |  | 檢核人員代號 |  |  |  |  |  |  |  | 本單編號 |  |  |
| 檢查內容及判定基準：設計規範：□乾式地坪裝修工程規範 □ 建築技術規則 施工規範：□乾式地坪裝修工程規範 □ |  |  |  |  |  |  | 細目代號 | 異常點數 |  | 檢 查 結 果 |  |  |  | 預定完成日期 | 修訂完成日期 | 實際完成日期 |  | 異常說明及處理結果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| 八、戶外護木漆 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承攬商： |  |
|  | 1.油漆塗料品質、規格須符合規範或設計圖說規定。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.油漆應以製造廠商之原包裝運至施作地點。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.油漆產品儲存於通風良好且蔭涼、乾燥之空間。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.基面上污染及附著物應完全清潔乾淨。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.基面上裂縫、凹陷等孔洞，用披土予以補平。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 06 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.木材面有節疤、裂縫等缺陷，應以鋸粉加膠合劑嵌 填，俟乾硬後用細砂紙研磨平整。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 07 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.基面的釘頭，須打沉或旋入並塗防銹塗料再用披土 予以補平。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 08 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.施工基面允許溫度10℃~35℃ □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 09 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9施工環境相對濕度，水性≦75﹪，油性≦85﹪ □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 10 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.塗裝方式符合廠牌之技術資料之規定。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 11 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.底漆完全乾燥後應先以適合之砂紙磨平。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 12 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

廠處長：                主  管：               經 辦：

建築裝修工程施工品質檢查單（Check List）

檢查區別：乾式地坪裝修(EU)                                                                            檢核日期：  年  月  日9/9

| 一 式 二 聯 ： ︵ ︵ 檢 檢 核 核 部 部 門 門 ︶ ↓ 監 ︶ 工 監 部 工 門 部 ︵ 門 自 存 ︶ 工程編號 |  |  | 承攬廠商 |  | 工程部門代號 |  |  |  | 工程部門名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 檢核部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  | 監工人員代號 |  |  |  | 監工人員 |  |  |  |  |  |  |  | 數量 |  |  |
| 規章編號 |  | FGES-T-ABD30 | 檢核部門 |  | 檢核部門代號 |  |  |  | 檢核人員代號 |  |  |  |  |  |  |  | 本單編號 |  |  |
| 檢查內容及判定基準：設計規範：□乾式地坪裝修工程規範 □ 建築技術規則 施工規範：□乾式地坪裝修工程規範 □ |  |  |  |  |  |  | 細目代號 | 異常點數 |  | 檢 查 結 果 |  |  |  | 預定完成日期 | 修訂完成日期 | 實際完成日期 |  | 異常說明及處理結果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| 八、戶外護木漆 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承攬商： |  |
|  | 停用 |  |  |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.塗裝方式採用□刷塗、□滾塗、□噴漆，塗裝方 法符合規定。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.塗層度數依設計圖說指定。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.四周表面不須塗漆部分應予遮蓋保護。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.塗料之調和、稀釋等，依製造廠商之技術資料之規 定辦理，塗層度數依設計圖說指定，塗料用量以能 達成指定膜厚之用量為準。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 06 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.下層漆膜徹底乾燥後，再塗上層漆膜。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 07 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.上漆之前及層與層之間採用合適砂紙打磨下層漆， 使下層漆表面平順、細緻。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 08 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.油漆塗佈均勻，表面色澤勻稱，完成面不得有 皺紋、垂流、滲色、粉化、回黏、龜裂、針孔、 氣泡、剝離、雜物等現象。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 09 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.油漆乾膜厚須符合規範或設計圖說規定厚度。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 10 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.油漆完工時清理工地，並將四周表面上之油漆 斑點或污點清除乾淨。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 11 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

↓委託部門(影本)

↓承攬廠商(影本)↓監工部門(↓檢核部門)

廠處長：                主  管：               經  辦：